## Sheet1
| Db | dn_tube | n_ways | L | S_outlet | S_inlet | area
1 | 400 | 20 | 2 | 9 | 0.03 | 0.0162 | 0
11 | 800 | 20 | 2 | 9 | 0.07 | 0.0706 | 0
12 | 800 | 20 | 4 | 9 | 0.07 | 0.0308 | 0
13 | 800 | 25 | 1 | 9 | 0.0788 | 0.1659 | 0
14 | 800 | 25 | 2 | 9 | 0.07 | 0.0774 | 0
22 | 1200 | 20 | 1 | 2 | 0.187 | 0.3442 | 0
23 | 1200 | 20 | 2 | 2 | 0.176 | 0.1658 | 0
24 | 1200 | 20 | 4 | 2 | 0.176 | 0.0788 | 0
25 | 1200 | 25 | 1 | 2 | 0.1788 | 0.3899 | 0
26 | 1200 | 25 | 2 | 2 | 0.165 | 0.1834 | 0
27 | 1200 | 25 | 4 | 2 | 0.165 | 0.0854 | 0
16 | 1000 | 20 | 1 | 2 | 0.156 | 0.2378 | 0
17 | 1000 | 20 | 2 | 2 | 0.1248 | 0.1138 | 0
18 | 1000 | 20 | 4 | 2 | 0.1248 | 0.0512 | 0
19 | 1000 | 25 | 1 | 2 | 0.1414 | 0.2695 | 0
20 | 1000 | 25 | 2 | 2 | 0.13 | 0.1257 | 0
21 | 1000 | 25 | 4 | 2 | 0.13 | 0.0553 | 0
27 | 1200 | 25 | 4 | 3 | 0.165 | 0.0854 | 0
9 | 600 | 25 | 4 | 9 | 0.045 | 0.0179 | 0
8 | 600 | 25 | 2 | 9 | 0.045 | 0.042 | 0
7 | 600 | 25 | 1 | 9 | 0.0525 | 0.0928 | 0
6 | 600 | 20 | 4 | 9 | 0.048 | 0.0162 | 0
5 | 600 | 20 | 2 | 9 | 0.048 | 0.037 | 0
4 | 600 | 20 | 1 | 9 | 0.054 | 0.0802 | 0
10 | 800 | 20 | 1 | 9 | 0.077 | 0.1498 | 0
15 | 800 | 25 | 4 | 9 | 0.07 | 0.0329 | 0
3 | 400 | 25 | 2 | 9 | 0.025 | 0.0168 | 0
22 | 1200 | 20 | 1 | 3 | 0.187 | 0.3442 | 0
23 | 1200 | 20 | 2 | 3 | 0.176 | 0.1658 | 0
24 | 1200 | 20 | 4 | 3 | 0.176 | 0.0788 | 0
25 | 1200 | 25 | 1 | 3 | 0.1788 | 0.3899 | 0
26 | 1200 | 25 | 2 | 3 | 0.165 | 0.1834 | 0
2 | 400 | 25 | 1 | 9 | 0.0438 | 0.0375 | 0
0 | 400 | 20 | 1 | 9 | 0.0448 | 0.0358 | 0
3 | 400 | 25 | 2 | 2 | 0.025 | 0.0168 | 15.4
2 | 400 | 25 | 1 | 2 | 0.0438 | 0.0375 | 16.8
1 | 400 | 20 | 2 | 2 | 0.03 | 0.0162 | 20.9
0 | 400 | 20 | 1 | 2 | 0.0448 | 0.0358 | 22.5
3 | 400 | 25 | 2 | 3 | 0.025 | 0.0168 | 23.1
2 | 400 | 25 | 1 | 3 | 0.0438 | 0.0375 | 25.2
3 | 400 | 25 | 2 | 4 | 0.025 | 0.0168 | 30.8
1 | 400 | 20 | 2 | 3 | 0.03 | 0.0162 | 31.3
9 | 600 | 25 | 4 | 2 | 0.045 | 0.0179 | 33.6
2 | 400 | 25 | 1 | 4 | 0.0438 | 0.0375 | 33.6
0 | 400 | 20 | 1 | 3 | 0.0448 | 0.0358 | 33.7
8 | 600 | 25 | 2 | 2 | 0.045 | 0.042 | 38.9
7 | 600 | 25 | 1 | 2 | 0.0525 | 0.0928 | 41.6
1 | 400 | 20 | 2 | 4 | 0.03 | 0.0162 | 41.7
6 | 600 | 20 | 4 | 2 | 0.048 | 0.0162 | 43.2
0 | 400 | 20 | 1 | 4 | 0.0448 | 0.0358 | 45
3 | 400 | 25 | 2 | 6 | 0.025 | 0.0168 | 46.2
5 | 600 | 20 | 2 | 2 | 0.048 | 0.037 | 47.7
9 | 600 | 25 | 4 | 3 | 0.045 | 0.0179 | 50.4
2 | 400 | 25 | 1 | 6 | 0.0438 | 0.0375 | 50.4
4 | 600 | 20 | 1 | 2 | 0.054 | 0.0802 | 50.4
8 | 600 | 25 | 2 | 3 | 0.045 | 0.042 | 58.4
7 | 600 | 25 | 1 | 3 | 0.0525 | 0.0928 | 62.4
1 | 400 | 20 | 2 | 6 | 0.03 | 0.0162 | 62.6
15 | 800 | 25 | 4 | 2 | 0.07 | 0.0329 | 64.5
6 | 600 | 20 | 4 | 3 | 0.048 | 0.0162 | 64.8
9 | 600 | 25 | 4 | 4 | 0.045 | 0.0179 | 67.2
0 | 400 | 20 | 1 | 6 | 0.0448 | 0.0358 | 67.4
14 | 800 | 25 | 2 | 2 | 0.07 | 0.0774 | 70.8
5 | 600 | 20 | 2 | 3 | 0.048 | 0.037 | 71.6
13 | 800 | 25 | 1 | 2 | 0.0788 | 0.1659 | 74.4
4 | 600 | 20 | 1 | 3 | 0.054 | 0.0802 | 75.5
8 | 600 | 25 | 2 | 4 | 0.045 | 0.042 | 77.9
7 | 600 | 25 | 1 | 4 | 0.0525 | 0.0928 | 83.2
12 | 800 | 20 | 4 | 2 | 0.07 | 0.0308 | 83.9
6 | 600 | 20 | 4 | 4 | 0.048 | 0.0162 | 86.4
11 | 800 | 20 | 2 | 2 | 0.07 | 0.0706 | 90.5
10 | 800 | 20 | 1 | 2 | 0.077 | 0.1498 | 94.1
5 | 600 | 20 | 2 | 4 | 0.048 | 0.037 | 95.5
15 | 800 | 25 | 4 | 3 | 0.07 | 0.0329 | 96.8
4 | 600 | 20 | 1 | 4 | 0.054 | 0.0802 | 100.7
9 | 600 | 25 | 4 | 6 | 0.045 | 0.0179 | 100.8
14 | 800 | 25 | 2 | 3 | 0.07 | 0.0774 | 106.2
13 | 800 | 25 | 1 | 3 | 0.0788 | 0.1659 | 111.6
8 | 600 | 25 | 2 | 6 | 0.045 | 0.042 | 116.8
7 | 600 | 25 | 1 | 6 | 0.0525 | 0.0928 | 124.8
12 | 800 | 20 | 4 | 3 | 0.07 | 0.0308 | 125.9
15 | 800 | 25 | 4 | 4 | 0.07 | 0.0329 | 129.1
6 | 600 | 20 | 4 | 6 | 0.048 | 0.0162 | 129.6
11 | 800 | 20 | 2 | 3 | 0.07 | 0.0706 | 135.7
10 | 800 | 20 | 1 | 3 | 0.077 | 0.1498 | 141.1
14 | 800 | 25 | 2 | 4 | 0.07 | 0.0774 | 141.6
5 | 600 | 20 | 2 | 6 | 0.048 | 0.037 | 143.2
13 | 800 | 25 | 1 | 4 | 0.0788 | 0.1659 | 148.8
4 | 600 | 20 | 1 | 6 | 0.054 | 0.0802 | 151.1
21 | 1000 | 25 | 4 | 3 | 0.13 | 0.0553 | 162.3
12 | 800 | 20 | 4 | 4 | 0.07 | 0.0308 | 167.8
20 | 1000 | 25 | 2 | 3 | 0.13 | 0.1257 | 174.5
11 | 800 | 20 | 2 | 4 | 0.07 | 0.0706 | 180.9
19 | 1000 | 25 | 1 | 3 | 0.1414 | 0.2695 | 181.6
10 | 800 | 20 | 1 | 4 | 0.077 | 0.1498 | 188.1
15 | 800 | 25 | 4 | 6 | 0.07 | 0.0329 | 193.6
18 | 1000 | 20 | 4 | 3 | 0.1248 | 0.0512 | 205
14 | 800 | 25 | 2 | 6 | 0.07 | 0.0774 | 212.4
21 | 1000 | 25 | 4 | 4 | 0.13 | 0.0553 | 216.3
17 | 1000 | 20 | 2 | 3 | 0.1248 | 0.1138 | 216.8
13 | 800 | 25 | 1 | 6 | 0.0788 | 0.1659 | 223.3
16 | 1000 | 20 | 1 | 3 | 0.156 | 0.2378 | 224
20 | 1000 | 25 | 2 | 4 | 0.13 | 0.1257 | 232.7
19 | 1000 | 25 | 1 | 4 | 0.1414 | 0.2695 | 242.1
12 | 800 | 20 | 4 | 6 | 0.07 | 0.0308 | 254.1
11 | 800 | 20 | 2 | 6 | 0.07 | 0.0706 | 271.4
18 | 1000 | 20 | 4 | 4 | 0.1248 | 0.0512 | 273.3
10 | 800 | 20 | 1 | 6 | 0.077 | 0.1498 | 282.2
17 | 1000 | 20 | 2 | 4 | 0.1248 | 0.1138 | 289.1
16 | 1000 | 20 | 1 | 4 | 0.156 | 0.2378 | 298.7
27 | 1200 | 25 | 4 | 4 | 0.165 | 0.0854 | 319.3
21 | 1000 | 25 | 4 | 6 | 0.13 | 0.0553 | 324.5
26 | 1200 | 25 | 2 | 4 | 0.165 | 0.1834 | 338.8
20 | 1000 | 25 | 2 | 6 | 0.13 | 0.1257 | 349
25 | 1200 | 25 | 1 | 4 | 0.1788 | 0.3899 | 349.8
19 | 1000 | 25 | 1 | 6 | 0.1414 | 0.2695 | 363.1
24 | 1200 | 20 | 4 | 4 | 0.176 | 0.0788 | 401.9
18 | 1000 | 20 | 4 | 6 | 0.1248 | 0.0512 | 410
23 | 1200 | 20 | 2 | 4 | 0.176 | 0.1658 | 421.5
22 | 1200 | 20 | 1 | 4 | 0.187 | 0.3442 | 432.3
17 | 1000 | 20 | 2 | 6 | 0.1248 | 0.1138 | 433.7
16 | 1000 | 20 | 1 | 6 | 0.156 | 0.2378 | 448
27 | 1200 | 25 | 4 | 6 | 0.165 | 0.0854 | 479
21 | 1000 | 25 | 4 | 9 | 0.13 | 0.0553 | 486.8
26 | 1200 | 25 | 2 | 6 | 0.165 | 0.1834 | 508.2
20 | 1000 | 25 | 2 | 9 | 0.13 | 0.1257 | 523.5
25 | 1200 | 25 | 1 | 6 | 0.1788 | 0.3899 | 524.7
19 | 1000 | 25 | 1 | 9 | 0.1414 | 0.2695 | 544.7
24 | 1200 | 20 | 4 | 6 | 0.176 | 0.0788 | 602.9
18 | 1000 | 20 | 4 | 9 | 0.1248 | 0.0512 | 615
23 | 1200 | 20 | 2 | 6 | 0.176 | 0.1658 | 632.3
22 | 1200 | 20 | 1 | 6 | 0.187 | 0.3442 | 648.5
17 | 1000 | 20 | 2 | 9 | 0.1248 | 0.1138 | 650.4
16 | 1000 | 20 | 1 | 9 | 0.156 | 0.2378 | 672
27 | 1200 | 25 | 4 | 9 | 0.165 | 0.0854 | 718.5
26 | 1200 | 25 | 2 | 9 | 0.165 | 0.1834 | 762.3
25 | 1200 | 25 | 1 | 9 | 0.1788 | 0.3899 | 787
24 | 1200 | 20 | 4 | 9 | 0.176 | 0.0788 | 904.3
23 | 1200 | 20 | 2 | 9 | 0.176 | 0.1658 | 948.4
22 | 1200 | 20 | 1 | 9 | 0.187 | 0.3442 | 972.7